{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["包1","包2","包3","包4","包5","包6"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"包1","index":0,"n_rows":165,"n_cols":9,"rows_kept":165,"merged":[[2,6,163,6],[164,2,164,4],[164,6,164,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                      合同包1 空开、漏保、灯泡、开关、电线等"]
["序号","品 名","规格","单位","品牌","单价最高限价","优惠率（%）","单价（按优惠率折算，有效至小数点后一位）","备注"]
[1,"空开","DZ12-60/1P 20A","个","正泰",{"v":7,"d":"7.0"}]
[2,"空开","DZ12-60/1P 30A","个","正泰",7.5]
[3,"空开","DZ47－60/1P 3A","个","正泰",6.5,null,null,"新增"]
[4,"空开","DZ47－60/1P 16A","个","正泰",6.8]
[5,"空开","DZ47-60/1P 20A","个","正泰",{"v":7,"d":"7.0"}]
[6,"空开","DZ47-60/1P 25A","个","正泰",7.2]
[7,"空开","DZ47-60/1P 32A","个","正泰",7.5]
[8,"空开","DZ47-60/1P 40A","个","正泰",7.8]
[9,"空开","DZ47-60/1P 50A","个","正泰",{"v":8,"d":"8.0"}]
[10,"空开","DZ47-60/2P 25A","个","正泰",13.5]
[11,"空开","DZ47-60/2P 32A","个","正泰",13.5]
[12,"空开","DZ47-60/2P 40A","个","正泰",{"v":15,"d":"15.0"}]
[13,"空开","DZ47-60/2P 50A","个","正泰",16.5]
[14,"空开","DZ47-60/2P 63A","个","正泰",18.5,null,null,"新增"]
[15,"空开","DZ47-60/3P 25A","个","正泰",17.5]
[16,"空开","DZ47-60/3P 32A","个","正泰",{"v":20,"d":"20.0"}]
[17,"空开","DZ47-60/3P 40A","个","正泰",{"v":22,"d":"22.0"}]
[18,"空开","DZ47-60/3P 50A","个","正泰",{"v":22,"d":"22.0"}]
[19,"空开","DZ47-60/3P 60A","个","正泰",{"v":22,"d":"22.0"}]
[20,"空开","DZ158-100/3P 80A","个","正泰",61.9]
[21,"空开","DZ47-60/4P 40A","个","正泰",{"v":33,"d":"33.0"},null,null,"新增"]
[22,"空开","DZ47-60/4P 60A","个","正泰",{"v":35,"d":"35.0"},null,null,"新增"]
[23,"空开","DZ47-63/4P 40A","个","正泰",34.8,null,null,"新增"]
[24,"空开","DZ47-63/4P 50A","个","正泰",35.1,null,null,"新增"]
[25,"空开","DZ47-63/4P 63A","个","正泰",35.6,null,null,"新增"]
[26,"空开","DZ125-100/4P 100A","个","正泰",88.9,null,null,"新增"]
[27,"空开","DZ125-100/4P 80A","个","正泰",87.9,null,null,"新增"]
[28,"空开","DZ158-125/3P 100A","个","正泰",{"v":49,"d":"49.0"}]
[29,"空开","DZ158-125/3P 125A","个","正泰",86.4,null,null,"新增"]
[30,"空开","DZ158-125/4P 100A","个","正泰",91.7,null,null,"新增"]
[31,"空开","DZ158-125/4P 125A","个","正泰",104.2,null,null,"新增"]
[32,"漏保","DZ47LE-32-25A/1P","个","正泰",{"v":22,"d":"22.0"}]
[33,"漏保","DZ47LE-32-32A/1P","个","正泰",{"v":22,"d":"22.0"}]
[34,"漏保","DZ47LE-63-40A/1P","个","正泰",29.5]
[35,"漏保","DZ47LE-63-50A/1P","个","正泰",{"v":30,"d":"30.0"}]
[36,"漏保","DZ47LE-32-25A/2P","个","正泰",{"v":28,"d":"28.0"}]
[37,"漏保","DZ47LE-32-32A/2P","个","正泰",{"v":28,"d":"28.0"}]
[38,"漏保","DZ47LE-63-40A/2P","个","正泰",{"v":36,"d":"36.0"}]
[39,"漏保","DZ47LE-63-50A/2P","个","正泰",{"v":38,"d":"38.0"}]
[40,"漏保","DZ47LE-63-60A/2P","个","正泰",{"v":38,"d":"38.0"}]
[41,"漏保","DZ47LE-63-40A/3P","个","正泰",{"v":48,"d":"48.0"}]
[42,"漏保","DZ47LE-63-50A/3P","个","正泰",{"v":50,"d":"50.0"}]
[43,"漏保","DZ47LE-63-60A/3P","个","正泰",{"v":50,"d":"50.0"}]
[44,"漏保","DZ47LE-32-25A/3P","个","正泰",{"v":45,"d":"45.0"}]
[45,"漏保","DZ47LE-32-32A/3P","个","正泰",{"v":45,"d":"45.0"}]
[46,"漏保","DZ47LE-32/2P 20A","个","正泰",36.5]
[47,"漏保","DZ47LE-63/3P  32A","个","正泰",{"v":45,"d":"45.0"}]
[48,"漏保","DZ47LE-1P+N 10A","个","正泰",18.5]
[49,"漏保","6A","个","正泰",18.5]
[50,"漏保","DZ47LE-32-16A/4P","个","正泰",53.5,null,null,"新增"]
[51,"漏保","DZ47LE-32-32A/4P","个","正泰",53.5,null,null,"新增"]
[52,"漏保","DZ47LE-63-40A/4P","个","正泰",65.3,null,null,"新增"]
[53,"漏保","DZ47LE-63-50A/4P","个","正泰",68.1,null,null,"新增"]
[54,"漏保","DZ47LE-63-60A/4P","个","正泰",68.1,null,null,"新增"]
[55,"220v交流接触器","CJX2-9A","个","正泰",{"v":32,"d":"32.0"},null,null,"新增"]
[56,"220v交流接触器","CJX2-12A","个","正泰",32.3,null,null,"新增"]
[57,"220v交流接触器","CJX2-18A","个","正泰",42.8,null,null,"新增"]
[58,"220v交流接触器","CJT1-20","个","正泰",{"v":65,"d":"65.0"}]
[59,"220v交流接触器","CJX2-25A","个","正泰",{"v":68,"d":"68.0"}]
[60,"220v交流接触器","CJX2-30A","个","正泰",{"v":75,"d":"75.0"}]
[61,"220v交流接触器","CJX2-40A","个","正泰",{"v":135,"d":"135.0"}]
[62,"时间继电器","JS7-2A","个","正泰",{"v":38,"d":"38.0"}]
[63,"塑料外壳式断路器","NM1-250S/3300 180A","个","正泰",{"v":175,"d":"175.0"},null,null,"新增"]
[64,"塑料外壳式断路器","NM1-250S/3300 200A","个","正泰",{"v":175,"d":"175.0"},null,null,"新增"]
[65,"塑料外壳式断路器","HAAM1-800M/3300 630A","个","正泰",{"v":945,"d":"945.0"},null,null,"新增"]
[66,"塑料外壳式断路器","HAAM1-800M/3300 800A","个","正泰",{"v":945,"d":"945.0"},null,null,"新增"]
[67,"塑料外壳式断路器","HAAM1-400L/3300 400A","个","正泰",{"v":500,"d":"500.0"},null,null,"新增"]
[68,"塑料外壳式断路器","HAAM1-400L/3300 315A","个","正泰",{"v":500,"d":"500.0"},null,null,"新增"]
[69,"节能灯泡","E14 11W小螺口","个","西门子",{"v":13,"d":"13.0"}]
[70,"节能灯泡","E14 12W小螺口","个","西门子",13.8]
[71,"节能灯泡","E27  45W U型","个","西门子",{"v":62,"d":"62.0"}]
[72,"节能灯泡","E27 20W 插口","个","西门子",{"v":18,"d":"18.0"}]
[73,"节能灯泡","E27 20W 2U型","个","西门子",{"v":19,"d":"19.0"}]
[74,"节能灯泡","E27  2U型（5W\\9W\\11W)","个","TCL",16.5]
[75,"节能灯泡","18W 插口","个","参照样品",10.5]
[76,"双联单控带荧光","双联单控带荧光","根","TCL",{"v":25,"d":"25.0"}]
[77,"灯泡","15w 插口/螺口","个","飞利浦",{"v":4,"d":"4.0"}]
[78,"灯泡","25w 插口/螺口","个","飞利浦",4.5]
[79,"灯泡","40w 插口/螺口","个","永光",2.5]
[80,"小灯泡","40W 螺口","个"," 佛山照明",2.5]
[81,"LED灯管","明匠荟 T8灯管220V16W 30/40/50/65K蓝色情怀 双端 标准25*1 600mm 5000K-6000K 得双端供电 ","支","佛山照明","19.3",null,null,"新增"]
[82,"LED灯管","明匠荟 T8灯管220V16W 30/40/50/65K蓝色情怀 双端 标准25*1 1200mm 5000K-6000K 得双端供电","支","佛山照明","23.7",null,null,"新增"]
[83,"LED球炮灯","40W 螺口 E40 LED",null,"佛山照明",{"v":95,"d":"95.0"}]
[84,"触发器(扁)","100-400w","个","亚明",{"v":19,"d":"19.0"}]
[85,"防水胶布","20*0.7","个","华龙",2.2]
[86,"电工胶布","参照样品","卷","必腾",1.7]
[87,"小头白炽灯","参照样品","个","参照样品",1.5]
[88,"螺旋式熔断芯 ","RL1 380v(2A-15A)","个","环宇",2.5]
[89,"80A溶断器","RT16-00","个","环宇",{"v":7,"d":"7.0"}]
[90,"螺口吊灯头","螺口","个","参照样品",{"v":2,"d":"2.0"}]
[91,"瓷灯头","E27","个","参照样品",2.5]
[92,"瓷灯头","E40","个","参照样品",{"v":5,"d":"5.0"},null,null,"新增"]
[93,"八角灯座","参照样品","个","参照样品",1.8]
[94,"灯管","T5.14W","支","三雄",8.7]
[95,"开关箱","11、12模","个","参照样品",{"v":35,"d":"35.0"}]
[96,"开关","单极暗","个","鸿雁",{"v":9,"d":"9.0"}]
[97,"开关","双极暗","个","鸿雁",13.5]
[98,"开关","三极暗","个","鸿雁",18.5]
[99,"开关","单级暗开关","个","TCL",{"v":16,"d":"16.0"}]
[100,"三级暗开","K4三开双","个","TCL",42.5]
[101,"四级暗开","K5四开双","个","TCL",46.5]
[102,"暗插座","     5孔","个","鸿雁",10.5]
[103,"壁插座","5孔带开关","个","鸿雁",{"v":15,"d":"15.0"}]
[104,"壁插座","16A三孔","个","鸿雁",{"v":13,"d":"13.0"}]
[105,"壁插座","5孔带二开","个","鸿雁",{"v":21,"d":"21.0"}]
[106,"壁插座","10A三孔","个","鸿雁",9.3]
[107,"暗插座","五孔","个","鸿雁",8.7]
[108,"插座","三座16A","个","鸿雁",10.3]
[109,"插座","五孔带开关插座","个","鸿雁",17.6]
[110,"插座","10A三孔插座","个","鸿雁",8.5]
[111,"三插头","10A","个","参照样品",{"v":4,"d":"4.0"}]
[112,"三插头","16A","个","参照样品",5.5]
[113,"无极调速器(风扇)","参照样品","个","鸿雁",24.7]
[114,"电风扇电容",1.2,"个","参照样品",{"v":3,"d":"3.0"}]
[115,"电度表(机械式)","10-40A","个","东风",{"v":68,"d":"68.0"}]
[116,"单相电度表（机械）","15－60A","台","正泰",{"v":95,"d":"95.0"}]
[117,"人体感应开关","CY192C","个","华采",{"v":35,"d":"35.0"}]
[118,"拉线开关","达威通","个","达威通",1.7]
[119,"电脑时控开关"," 16开16关、8开8关","个","正泰",{"v":55,"d":"55.0"}]
[120,"时控开关"," 8开8关","个","正泰",{"v":55,"d":"55.0"}]
[121,"双联双控壁开关","10A*250V","个","鸿雁",{"v":15,"d":"15.0"}]
[122,"卡轨式电脑时控开关","KG316T","个","参照样品",{"v":46,"d":"46.0"}]
[123,"明盒","86*35MM","个","福建",1.8]
[124,"单芯铜线BV"," 1平方","米","太阳电缆",1.5]
[125,"单芯铜线BV","1.5平方","米","太阳电缆",1.8]
[126,"单芯铜线BV","2.5平方（红、黄、蓝、绿、黑、黄绿双色）","米","太阳电缆",2.8]
[127,"单芯铜线BV","4平方","米","太阳电缆",4.5]
[128,"单芯铜线BV","6平方","米","太阳电缆",6.5]
[129,"铝芯线BLV","16平方","米","太阳电缆",3.5]
[130,"铝芯护套线ZCBLVVB","2*2.5平方","米","太阳电缆",1.8]
[131,"铝芯护套线ZCBLVVB","2*4平方","米","太阳电缆",2.8]
[132,"铜芯护套线ZCBVVB","2*2.5平方","米","太阳电缆",7.5]
[133,"铜芯护套线ZCBVVB","3*2.5平方","米","太阳电缆",10.5]
[134,"铝芯护套线","3*2.5平方","米","太阳电缆",{"v":3,"d":"3.0"}]
[135,"胶质线","0.5平方","米","太阳电缆",2.5]
[136,"胶质线","0.3平方","米","太阳电缆",1.5]
[137,"铝芯线","25平方","米","太阳电缆",{"v":5,"d":"5.0"}]
[138,"镇流器（带线）","T5.18W","个","三雄极光",29.5]
[139,"镇流器","30W","个","三雄极光",33.5]
[140,"启辉器","TAK-S10","个","三雄极光",2.1]
[141,"节能灯泡","13W 2U型","个","三雄极光",14.5]
[142,"节能灯泡","11W 2U型","个","三雄极光",13.5]
[143,"灯管","T5.28W","支","三雄极光",10.5]
[144,"灯管","T8.30W","支","三雄极光",6.5]
[145,"日式灯架","T8.36W","个","三雄极光",{"v":39,"d":"39.0"}]
[146,"一拖二电镇","T5.28w","个","三雄极光",{"v":36,"d":"36.0"}]
[147,"一拖一电镇","T5.28w","个","三雄极光",{"v":25,"d":"25.0"}]
[148,"直管镇流器","T8（2   18W）","个","三雄极光",{"v":42,"d":"42.0"}]
[149,"镇流器（带线）","T8.30W","个","三雄极光",{"v":32,"d":"32.0"}]
[150,"一拖一电镇","T5.14w","个","三雄极光",{"v":25,"d":"25.0"}]
[151,"日光灯电子镇流器","40W","个","参照样品",{"v":16,"d":"16.0"},null,null,"新增"]
[152,"单个开关面板","参照样品","个","参照样品",{"v":11,"d":"11.0"},null,null,"新增"]
[153,"转换开关","20A","个","参照样品",{"v":16.666666666666668,"d":"16.7"},null,null,"新增"]
[154,"切换开关","参照样品","个","参照样品",{"v":35,"d":"35.0"},null,null,"新增"]
[155,"节能定时转换器","参照样品","个","公牛",{"v":82.33333333333333,"d":"82.3"},null,null,"新增"]
[156,"插座","16A三孔带一开","个","鸿雁",{"v":15.666666666666666,"d":"15.7"},null,null,"新增"]
[157,"两插头","10A","个","飞利浦",{"v":3.1666666666666665,"d":"3.2"},null,null,"新增"]
[158,"日光灯架灯头","T5   ","个","参照样品",0.8,null,null,"新增"]
[159,"日光灯架灯头","T8 ","个","参照样品",0.8,null,null,"新增"]
[160,"LED灯泡","40W","个","九佛",{"v":120,"d":"120.0"},null,null,"新增"]
[161,"消防应急照明灯","PAK-Y10-208A","个","三雄",{"v":120,"d":"120.0"},null,null,"新增"]
[162,"经纬度时控开关","HBQ-A  普通光控+经纬度 AC220V 双路输出","个","博铭牌",{"v":200,"d":"200.0"},null,null,"新增"]
[null,"合计",{"$nulls":3},{"v":7684.433333333335,"d":"7684.4"}]

{"sheet":"包2","index":1,"n_rows":59,"n_cols":13,"rows_kept":59,"merged":[[0,0,0,4],[2,6,57,6],[58,2,58,4],[58,6,58,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                      合同包2 灯泡、灯管、电镇等"]
["序号","品 名","规格","单位","品牌","单价最高限价","优惠率（%）","单价（按优惠率折算，有效至小数点后一位）","备注"]
[1,"LED球泡灯","3W 螺口 E27  LED","个","欧普照明",8.8,null,null,"新增"]
[2,"LED球泡灯","4.5W 螺口 E27 LED","个","欧普照明",15.4,null,null,"新增"]
[3,"LED球泡灯","6W 螺口 E27 LED","个","欧普照明",16.5,null,null,"新增"]
[4,"LED球泡灯","8W 螺口 E27 LED","个","欧普照明",{"v":22,"d":"22.0"},null,null,"新增"]
[5,"LED球泡灯","12W 螺口 E27 LED","个","欧普照明",26.4,null,null,"新增"]
[6,"LED球泡灯","18W 螺口 E27 LED","个","欧普照明",46.2,null,null,"新增"]
[7,"LED球泡灯","25W 螺口 E27 LED",null,"欧普照明",83.6,null,null,"新增"]
[8,"LED投光灯","LTG0120145001-轩烨-50W-3000K-40x80-灰 成套 ","个","欧普照明",160.6,null,null,"新增"]
[9,"LED投光灯","LTG0125167001-轩烨-70W-3000K-40x80-灰 成套  ","个","欧普照明",239.8,null,null,"新增"]
[10,"LED投光灯","LTG01282210001-轩烨-100W-3000K-40x80-灰 成套 ","个","欧普照明",273.9,null,null,"新增"]
[11,"LED投光灯","LTG01382915001-轩烨-150W-60°-3000K 成套 ","个","欧普照明",897.6,null,null,"新增"]
[12,"86型二线制红外线人体感应开关","S076605-人体感应自动-白色 能负载LED、节能灯、白炽灯 ","个","欧普照明",79.2,null,null,"新增"]
[13,"灯带","LED-T5-明易-01-7W-600mm-730","套","欧普照明",27.5,null,null,"新增"]
[14,"灯带","LED-T5-明易-01-7W-600mm-757","套","欧普照明","27.5",null,null,"新增"]
[15,"节能灯泡","E27  2u白/5w","个","欧普照明",{"v":12,"d":"12.0"}]
[16,"节能灯泡","E14  7W 小螺口","个","欧普照明",{"v":16,"d":"16.0"}]
[17,"节能灯泡","E27   2U白/13W","个","欧普照明",{"v":15,"d":"15.0"}]
[18,"节能灯泡","E27 20W 3U型","个","欧普照明",{"v":25,"d":"25.0"}]
[19,"节能灯泡","E27 24W 螺旋式","个","欧普照明",26.5]
[20,"节能灯泡","E27 24W插口","个","欧普照明",26.5]
[21,"节能灯泡","E27  暖白/35W","个","欧普照明",{"v":50,"d":"50.0"}]
[22,"节能灯泡","36W 螺旋式","个","欧普照明",48.5]
[23,"节能灯泡","E27  4U/45W  螺旋式","个","欧普照明",{"v":58,"d":"58.0"}]
[24,"节能灯泡","E27  45W U型","个","欧普照明",{"v":58,"d":"58.0"}]
[25,"LED灯泡","3.5W","个","欧普照明",18.5]
[26,"LED球泡","LED球泡","个","欧普照明",{"v":20,"d":"20.0"}]
[27,"LED吸顶灯改造灯板","LED 9W （贴片式）成套","支","欧普照明","35.2"]
[28,"LED吸顶灯改造灯板","LED 18W （贴片式）成套","支","欧普照明","37.4"]
[29,"灯管","T5.14W","支","欧普照明",9.5]
[30,"灯管","T5.28W","支","欧普照明",{"v":12,"d":"12.0"}]
[31,"灯管","T5 28w白","支","欧普照明",{"v":12,"d":"12.0"}]
[32,"灯管","36WH型","支","欧普照明",{"v":30,"d":"30.0"}]
[33,"灯管","55W（H型）","支","欧普照明",{"v":32,"d":"32.0"}]
[34,"灯管","T8  30W","支","欧普照明",{"v":5.966666666666666,"d":"6.0"}]
[35,"节能一体灯具","T5.28w","套","欧普照明",33.8]
[36,"单管平罩灯架","T8.36W（不含灯管）","个","欧普照明",{"v":39.666666666666664,"d":"39.7"}]
[37,"双排无罩灯架","T8.36W（含2根灯管）","套","欧普照明",{"v":60.666666666666664,"d":"60.7"}]
[38,"单排无罩灯架","T8.36W（含1根灯管）","套","欧普照明",48.5]
[39,"电镇(环型)","55W","个","欧普照明",58.5]
[40,"电镇H型","36w","个","欧普照明",49.5]
[41,"电镇（H型）","55W","个","欧普照明",58.5]
[42,"一拖一电镇","T5.14w","个","欧普照明",{"v":30,"d":"30.0"}]
[43,"一拖二电镇","T5.14w","个","欧普照明",39.5]
[44,"一拖二电镇","T5.28w","个","欧普照明",{"v":52,"d":"52.0"}]
[45,"镇流器（带线）","T8.30W","个","欧普照明",{"v":34,"d":"34.0"}]
[46,"镇流器","30W","个","欧普照明",{"v":35,"d":"35.0"}]
[47,"电子镇流器","22w电子件","个","欧普照明",{"v":29,"d":"29.0"}]
[48,"电子镇流器","28w电子件","个","欧普照明",{"v":34,"d":"34.0"}]
[49,"直管镇流器","T8（2   18W）","个","欧普照明",{"v":40.666666666666664,"d":"40.7"}]
[50,"LED灯带","T5-14W ","个","欧普照明",{"v":25,"d":"25.0"},null,null,"新增"]
[51,"LED吸顶灯","9W-12W\n(直径≥30 亮白 100V-200V)","个","欧普照明",{"v":99.33333333333333,"d":"99.3"},null,null,"新增"]
[52,"LED吸顶灯","13W-17W\n(直径≥33亮白 100V-200V)","个","欧普照明",{"v":110,"d":"110.0"},null,null,"新增"]
[53,"LED吸顶灯","18W-20W\n(直径≥38亮白 100V-200V)","个","欧普照明",{"v":135,"d":"135.0"},null,null,"新增"]
[54,"LED灯管","T8-7W 600MM（色温6500K）得单端供电","支","欧普照明",20.4,null,null,"新增",{"$nulls":3},"z"]
[55,"LED灯管","T8-20W 1200MM（色温6500K）得单端供电","支","欧普照明",28.6,null,null,"新增"]
[56,"LED灯管","T8-18W 暖白光（3000K）","支","欧普照明",{"v":26,"d":"26.0"},null,null,"新增"]
[null,"合计",{"$nulls":3},3460.6]

{"sheet":"包3","index":2,"n_rows":473,"n_cols":9,"rows_kept":473,"merged":[[2,6,471,6],[472,2,472,4],[472,6,472,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                         合同包3 水暖配件、五金配件、工具类等"]
["序号","品 名","规格","单位","品牌","单价最高限价","优惠率（%）","单价（按优惠率折算，有效至小数点后一位）","备注"]
[1,"PPR直接","直径20","个","上海皮尔萨",1.6]
[2,"PPR弯头","直径20","个","上海皮尔萨",2.2]
[3,"内牙直接","直径20*1/2","个","上海皮尔萨",13.3]
[4,"内牙直接","内螺纹接头25*1/2","个","参照样品",{"v":28,"d":"28.0"}]
[5,"内牙直接","内螺纹接头20*1/2","个","上海皮尔萨",16.5]
[6,"PVC弯头","直径20","个","亚通",{"v":1.4666666666666668,"d":"1.5"}]
[7,"PVC直接","直径20","个","亚通",1.3]
[8,"PVC内牙直接","直径20","个","亚通",{"v":2.8333333333333335,"d":"2.8"}]
[9,"PVC外牙直接","直径20","个","亚通",{"v":1.3333333333333333,"d":"1.3"}]
[10,"PVC内牙弯头","直径20","个","亚通",{"v":1.8333333333333333,"d":"1.8"}]
[11,"PVC三通","直径20","个","亚通",2.5]
[12,"PVC排水直接","直径50","个","亚通",{"v":2.066666666666667,"d":"2.1"}]
[13,"PVC排水弯头","直径50","个","亚通",{"v":3.966666666666667,"d":"4.0"}]
[14,"镀锌弯头","直径15","个","参照样品",1.8]
[15,"镀锌直接","直径15","个","参照样品",1.5]
[16,"镀锌内接","直径15","个","参照样品",1.5]
[17,"镀锌内接","6分","个","参照样品",1.8]
[18,"镀锌内外接头","直径15","个","参照样品",2.2]
[19,"镀锌三通","直径15","个","参照样品",{"v":2,"d":"2.0"}]
[20,"25PPR直接","管套25","个","参照样品",3.2]
[21,"PPR直接","直径25","个","上海皮尔萨",2.5]
[22,"PPR直接","直径32","个","上海皮尔萨",3.4]
[23,"PPR直接","直径40","个","上海皮尔萨",{"v":6.173333333333333,"d":"6.2"}]
[24,"PPR直接","直径50","个","上海皮尔萨",{"v":9.833333333333334,"d":"9.8"}]
[25,"PPR直接","管套20","个","上海皮尔萨",2.5]
[26,"PPR弯头","直径32","个","上海皮尔萨",6.1]
[27,"PPR弯头","直径40","个","上海皮尔萨",{"v":10.576666666666666,"d":"10.6"}]
[28,"PPR弯头","直径50","个","上海皮尔萨",{"v":18.833333333333332,"d":"18.8"}]
[29,"PPR三通","直径25","个","上海皮尔萨",{"v":4.61,"d":"4.6"}]
[30,"PPR三通","直径32","个","上海皮尔萨",7.5]
[31,"PPR三通","直径40","个","上海皮尔萨",{"v":13.433333333333332,"d":"13.4"}]
[32,"PPR三通","直径50","个","上海皮尔萨",{"v":21.933333333333334,"d":"21.9"}]
[33,"PPR三通","正三通20","个","上海皮尔萨",5.3]
[34,"内牙直接","直径32*1","个","上海皮尔萨",{"v":30,"d":"30.0"}]
[35,"内牙直接","直径40*1","个","上海皮尔萨",{"v":43,"d":"43.0"}]
[36,"内牙直接","直径50*1","个","上海皮尔萨",{"v":57,"d":"57.0"}]
[37,"内牙直接","内螺纹接头25*3/4","个","参照样品",{"v":26,"d":"26.0"}]
[38,"外牙直接","直径32*1","个","上海皮尔萨",{"v":36,"d":"36.0"}]
[39,"外牙直接","直径40*1","个","上海皮尔萨",{"v":55,"d":"55.0"}]
[40,"外牙直接","直径50*1","个","上海皮尔萨",73.3]
[41,"内牙弯头","内螺纹弯头20*1/2","个","上海皮尔萨",{"v":21,"d":"21.0"}]
[42,"内牙弯头","直径40*1","个","上海皮尔萨",{"v":38,"d":"38.0"}]
[43,"内牙弯头","直径50*1","个","上海皮尔萨",{"v":48,"d":"48.0"}]
[44,"外牙弯头","直径20*1/2","个","上海皮尔萨",{"v":12,"d":"12.0"}]
[45,"外牙弯头","直径25*3/4","个","上海皮尔萨",{"v":15,"d":"15.0"}]
[46,"外牙弯头","直径32*1","个","上海皮尔萨",{"v":30,"d":"30.0"}]
[47,"外牙弯头","直径40*1","个","上海皮尔萨",{"v":49,"d":"49.0"}]
[48,"外牙弯头","直径50*1","个","上海皮尔萨",{"v":70,"d":"70.0"}]
[49,"带牙三通（内牙）","直径20*1/2","个","上海皮尔萨",{"v":10,"d":"10.0"}]
[50,"带牙三通（外牙）","直径20*1/2","个","上海皮尔萨",{"v":12,"d":"12.0"}]
[51,"带牙三通（内牙）","直径25*3/4","个","上海皮尔萨",{"v":14,"d":"14.0"}]
[52,"带牙三通（外牙）","直径25*3/4","个","上海皮尔萨",{"v":16,"d":"16.0"}]
[53,"带牙三通（内牙）","直径32*1","个","上海皮尔萨",{"v":27,"d":"27.0"}]
[54,"带牙三通（外牙）","直径32*1",null,"上海皮尔萨",{"v":35,"d":"35.0"}]
[55,"带牙三通（内牙）","直径40*1","个","上海皮尔萨",{"v":45,"d":"45.0"}]
[56,"带牙三通（外牙）","直径40*1",null,"上海皮尔萨",{"v":63,"d":"63.0"}]
[57,"带牙三通（内牙）","直径50*1","个","上海皮尔萨",{"v":53,"d":"53.0"}]
[58,"带牙三通（外牙）","直径50*1",null,"上海皮尔萨",{"v":65,"d":"65.0"}]
[59,"PVC外牙直接","6分","个","亚通",{"v":2,"d":"2.0"}]
[60,"PVC排水三通","直径50","个","参照样品",2.5]
[61,"PVC45°弯头","直径50","个","参照样品",{"v":3,"d":"3.0"}]
[62,"PPR管","直径20(S3.2热水管)4米","条","上海皮尔萨",{"v":28,"d":"28.0"}]
[63,"PPR管","直径25(S3.2热水管)4米","条","上海皮尔萨",{"v":37,"d":"37.0"}]
[64,"PPR管","直径32(S3.2热水管)4米壁厚4.4","条","上海皮尔萨",{"v":55,"d":"55.0"}]
[65,"PPR管","直径40(S3.2热水管)4米壁厚5.5","条","上海皮尔萨",{"v":100,"d":"100.0"}]
[66,"PPR管","直径50(S3.2热水管)4米壁厚6.9","条","上海皮尔萨",{"v":150,"d":"150.0"}]
[67,"PVC管","排水直径50","条","亚通",9.5]
[68,"外牙内接","给水PVC6分","个","亚通",{"v":3,"d":"3.0"}]
[69,"PVC管","给水20","条","亚通",{"v":11,"d":"11.0"}]
[70,"PVC管","给水25","条","亚通",16.5]
[71,"pvc水管","φ110(1.6mpa)","条","日丰",188.5]
[72,"pvc水管","φ90(1.6mpa)","条","日丰",{"v":188,"d":"188.0"}]
[73,"pvc水管","φ75(1.6mpa)","条","日丰",{"v":127,"d":"127.0"}]
[74,"pvc水管","φ63（1.6mpa)","条","日丰",{"v":124,"d":"124.0"}]
[75,"pvc水管","φ50（1.6mpa)","条","日丰",{"v":65,"d":"65.0"}]
[76,"pvc水管","φ32(1.6mpa)","条","日丰",{"v":32,"d":"32.0"}]
[77,"pvc水管","φ25(1.6mpa)","条","日丰",{"v":30,"d":"30.0"}]
[78,"pvc水管","φ20(1.6mpa)","条","日丰",{"v":20,"d":"20.0"}]
[79,"PVC胶水","排水、给水","瓶","参照样品",{"v":10,"d":"10.0"}]
[80,"PVC管扣",20,"个","参照样品",{"v":2.033333333333333,"d":"2.0"}]
[81,"PVC管扣",25,"个","参照样品",{"v":2.3666666666666667,"d":"2.4"}]
[82,"PVC弯头","￠25","个","参照样品",1.2]
[83,"PVC直接","￠25","个","参照样品",1.2]
[84,"浮球阀","￠15","个","参照样品",{"v":23,"d":"23.0"}]
[85,"浮球阀","￠25","个","参照样品",{"v":50,"d":"50.0"}]
[86,"液压铜浮球阀","φ110","套","埃美柯",{"v":320,"d":"320.0"}]
[87,"一字球阀","6分","个","埃美柯",25.5]
[88,"球阀开关","φ20","个","日丰",{"v":12,"d":"12.0"}]
[89,"球阀开关","φ25","个","日丰",17.2]
[90,"球阀开关","φ32","个","日丰",{"v":24,"d":"24.0"}]
[91,"球阀开关","φ40","个","日丰",{"v":34,"d":"34.0"}]
[92,"球阀开关","φ50","个","日丰",{"v":42,"d":"42.0"}]
[93,"球阀开关","φ63","个","日丰",{"v":59,"d":"59.0"}]
[94,"球阀开关","φ75","个","日丰",{"v":88,"d":"88.0"}]
[95,"球阀开关","φ90","个","日丰",{"v":170,"d":"170.0"}]
[96,"落水栓","直径40","个","参照样品",16.9]
[97,"水箱配件（用于东苑）","参照样品","个","参照样品",{"v":30,"d":"30.0"}]
[98,"水箱落水胆","参照样品","个","参照样品",13.3]
[99,"水箱按钮","参照样品","个","参照样品",{"v":8,"d":"8.0"}]
[100,"低水箱配件","参照样品","个","参照样品",{"v":21,"d":"21.0"}]
[101,"地漏","直径50","个","参照样品",9.5]
[102,"下水器软管","参照样品","条","澳特丽",{"v":4.833333333333333,"d":"4.8"}]
[103,"不锈钢下水器","参照样品","个","澳特丽",{"v":7.166666666666667,"d":"7.2"}]
[104,"冲洗阀芯","直径25","个","参照样品",{"v":13.166666666666666,"d":"13.2"}]
[105,"AM铜闸阀","4分","个","埃美柯",{"v":22,"d":"22.0"}]
[106,"AM铜闸阀","6分","个","埃美柯",26.5]
[107,"全铜脚踏阀","4分","个","埃美柯",{"v":66,"d":"66.0"}]
[108,"四通冲洗阀","参照样品","个","凯牧王",38.5]
[109,"卧式冲洗阀","直径25","个","凯牧王",{"v":90,"d":"90.0"}]
[110,"脚踏冲洗阀","规格直径25","个","凯牧王",{"v":50,"d":"50.0"}]
[111,"小便横冲水阀（铜芯）","参照样品","个","凯牧王",{"v":26,"d":"26.0"}]
[112,"小便冲洗阀","1寸半","个","联塑",{"v":53,"d":"53.0"}]
[113,"角式冲洗阀","FS9937","个","参照样品",71.3]
[114,"喷头软管","参照样品","条","精石",{"v":19,"d":"19.0"}]
[115,"快开龙头芯","（铜芯）C类","个","参照样品",7.2]
[116,"快开龙头芯","（铜芯）B类","个","参照样品",7.2]
[117,"龙头芯","化验龙头用的两种","个","参照样品",{"v":10,"d":"10.0"}]
[118,"按键式面盆延时龙头","E27型号：8242-15 ","个","九牧",{"v":227.66666666666666,"d":"227.7"}]
[119,"温控器（开水器配件）","KSD301","个","参照样品",{"v":12.333333333333334,"d":"12.3"}]
[120,"交流接触器（开水器配件）","cjx2-1810(220v)","个","参照样品",{"v":50,"d":"50.0"}]
[121,"热水器混合阀芯","参照样品","个","参照样品",{"v":10.833333333333334,"d":"10.8"}]
[122,"热水器喷头","大喷头",null,"参照样品",{"v":16.333333333333332,"d":"16.3"}]
[123,"沐浴喷头","高水位喷头",null,"参照样品",{"v":12,"d":"12.0"}]
[124,"发热管（开水器配件）","3kw\\220v","个","参照样品",{"v":50,"d":"50.0"}]
[125,"电磁阀（开水器配件）","220v","个","参照样品",{"v":61.666666666666664,"d":"61.7"}]
[126,"数码显示表（开水器配件）","参照样品","个","参照样品",{"v":61.666666666666664,"d":"61.7"}]
[127,"龙头总成（开水器配件）","E3","个","参照样品",{"v":66,"d":"66.0"}]
[128,"热水器U型阀（桃山）","参照样品","个","参照样品",{"v":46,"d":"46.0"}]
[129,"板式洗面器排水(电镀)","91104-1C-1、管径:Ø32管总长度:180、不锈钢下水管不锈钢下水座表面镀铬","个","九牧",{"v":41.666666666666664,"d":"41.7"}]
[130,"不锈钢波纹下水管","H6100-085103C-1、管径:Ø35、总长度：85cm、不锈钢","根","九牧",{"v":37,"d":"37.0"}]
[131,"下水管","H6300-080114C-1、Φ28*80CM、接头PPR材质缠绕管PVC材质","根","九牧",{"v":24.666666666666668,"d":"24.7"}]
[132,"快开单热八门阀","4411-156、进水螺纹：G1/2、手轮：ABS手轮镀铬、阀体：精铜镀铬","个","九牧",27.5]
[133,"快开单冷八门阀","7411-156、进水螺纹：G1/2、手轮：ABS手轮镀铬、阀体：精铜镀铬","个","九牧",{"v":25.833333333333332,"d":"25.8"}]
[134,"快开单冷龙头","7116-183/1C-1、进水螺纹：G1/2、精铜阀体、快开陶瓷阀芯、进水螺纹：G1/2","个","九牧",{"v":35,"d":"35.0"}]
[135,"热水表","4分","个","参照样品",{"v":72,"d":"72.0"}]
[136,"截止阀","25（7㎝）（全铜）","个","凯牧王",{"v":34,"d":"34.0"}]
[137,"铜杆闸阀","直径32","个","凯牧王",{"v":37.333333333333336,"d":"37.3"}]
[138,"铜杆闸阀","直径40","个","凯牧王",48.5]
[139,"铜杆闸阀","直径50","个","凯牧王",{"v":58,"d":"58.0"}]
[140,"铜球阀","直径40","个","凯牧王",53.7]
[141,"铜球阀","Ф15","个","凯牧王",16.5]
[142,"铜球阀","Ф20","个","凯牧王",{"v":25,"d":"25.0"}]
[143,"铜截止阀","4分 ","个","凯牧王",18.5]
[144,"全自动水位控制阀 ","4分DN15 水塔水箱浮球阀陶瓷片铜芯快开型","个","真巧",32.5]
[145,"全自动水位控制阀 ","6分DN20 水塔水箱浮球阀陶瓷片铜芯快开型","个","真巧",39.3]
[146,"水表头","20（铜、中厚）","个","参照样品",{"v":17,"d":"17.0"}]
[147,"水表头","25（铜、中厚）","个","参照样品",35.5]
[148,"截止阀","直径15（全铜）","个","凯牧王",{"v":23,"d":"23.0"}]
[149,"铜杆闸阀","直径20","个","凯牧王",{"v":21,"d":"21.0"}]
[150,"三角阀","￠15","个","凯牧王",13.5]
[151,"堵头","直径15（铸铁）","个","参照样品",{"v":1,"d":"1.0"}]
[152,"堵头","直径20（铸铁）","个","参照样品",{"v":1,"d":"1.0"}]
[153,"堵头","直径25（铸铁）","个","参照样品",1.5]
[154,"水表头","15铜片","个","参照样品",{"v":14,"d":"14.0"}]
[155,"水表头","32铜片","个","参照样品",23.5]
[156,"水表头","40铜片","个","参照样品",{"v":29,"d":"29.0"}]
[157,"4分水表","铜片","个","参照样品",{"v":37,"d":"37.0"}]
[158,"闸阀（铁）",15,"个","参照样品",{"v":19,"d":"19.0"}]
[159,"闸阀（铁）",20,"个","参照样品",{"v":23,"d":"23.0"}]
[160,"闸阀（铁）",25,"个","参照样品",{"v":25,"d":"25.0"}]
[161,"铁内外牙直接","15*15","个","参照样品",1.5]
[162,"铁内外牙直接","20*15","个","参照样品",{"v":2,"d":"2.0"}]
[163,"铁内外牙直接","25*15","个","参照样品",3.5]
[164,"PVC沉水弯",50,"个","参照样品",{"v":10,"d":"10.0"}]
[165,"补心","25*20","个","参照样品",2.5]
[166,"补心（铁）","32*25","个","参照样品",{"v":3,"d":"3.0"}]
[167,"补心（铁）","32*20","个","参照样品",{"v":3,"d":"3.0"}]
[168,"补心（铁）","32*15","个","参照样品",{"v":3,"d":"3.0"}]
[169,"补心（铁）","20*15","个","参照样品",1.5]
[170,"补心（铁）","15*15","个","参照样品",1.5]
[171,"补心（铁）","50*40","个","参照样品",{"v":6.033333333333334,"d":"6.0"}]
[172,"补心（铁）","50*32","个","参照样品",{"v":6.033333333333334,"d":"6.0"}]
[173,"补心（铁）","50*25","个","参照样品",{"v":6.033333333333334,"d":"6.0"}]
[174,"补心（铁）","50*20","个","参照样品",{"v":5.333333333333333,"d":"5.3"}]
[175,"补心（铁）","50*15","个","参照样品",{"v":5.333333333333333,"d":"5.3"}]
[176,"补心（铁）","40*32","个","参照样品",{"v":5,"d":"5.0"}]
[177,"补心（铁）","40*25","个","参照样品",{"v":5,"d":"5.0"}]
[178,"补心（铁）","40*20","个","参照样品",4.8]
[179,"补心（铁）","40*15","个","参照样品",4.8]
[180,"慢开水龙头","直径15（铜芯)","个","凯牧王",6.4]
[181,"铜慢开水龙头芯片","4分","个","参照样品",{"v":1,"d":"1.0"}]
[182,"铜慢开水龙头芯片","6分","个","参照样品",{"v":2,"d":"2.0"}]
[183,"快开手柄","（合金，特厚的）","个","参照样品",{"v":3,"d":"3.0"}]
[184,"快开龙头芯","直径15（铜芯）","个","参照样品",4.5]
[185,"加长快开龙头芯","参照样品","个","参照样品",10.3]
[186,"加长水龙头","（全铜） ","个","凯牧王",{"v":19,"d":"19.0"}]
[187,"快开龙头","直径15","个","凯牧王",15.5]
[188,"铜明阀","直径15","个","参照样品",{"v":22,"d":"22.0"}]
[189,"铜明阀","直径20","个","参照样品",{"v":26,"d":"26.0"}]
[190,"快开三角阀","直径15（铜芯）","个","凯牧王",{"v":17,"d":"17.0"}]
[191,"脸盆龙头￠15","（全铜）","个","凯牧王",28.5]
[192,"生料带","参照样品","个","参照样品",{"v":2,"d":"2.0"}]
[193,"铜杆闸阀","直径25","个","凯牧王",{"v":26,"d":"26.0"}]
[194,"铜球阀","直径25","个","凯牧王",{"v":24,"d":"24.0"}]
[195,"铜水龙头盖","（直径15、22牙）","个","凯牧王",{"v":5,"d":"5.0"}]
[196,"高颈水龙头","（全铜） ","个","凯牧王",27.3]
[197,"横式低头水龙头","（全铜） ","个","凯牧王",{"v":25,"d":"25.0"}]
[198,"慢开水龙头橡皮","参照样品","个","参照样品",0.5]
[199,"自闭阀按钮手柄","参照样品","个","参照样品",2.5]
[200,"自闭阀","直径25（全铜）","个","凯牧王",{"v":59,"d":"59.0"}]
[201,"水表胶垫","直径15mm","付","参照样品",1.2]
[202,"脸盆双联龙头","直径15","个","凯牧王",{"v":49,"d":"49.0"}]
[203,"三联化验室龙头","直径15","个","凯牧王",136.5]
[204,"热水器开关","VS20A","个","参照样品",{"v":26,"d":"26.0"}]
[205,"热水器U型阀芯","参照样品","个","参照样品",{"v":20,"d":"20.0"}]
[206,"热水器U型阀","参照样品","个","参照样品",{"v":45,"d":"45.0"}]
[207,"热水器U型阀（混合阀）手柄","参照样品","个","参照样品",{"v":10,"d":"10.0"}]
[208,"开水器过滤芯","一套3个","套","参照样品",{"v":137,"d":"137.0"}]
[209,"阀芯（开水器配件）","E3","个","参照样品",{"v":10,"d":"10.0"}]
[210,"热水器喷头","参照样品","个","凯牧王",{"v":12,"d":"12.0"}]
[211,"沐浴喷头","参照样品","个","凯牧王",8.5]
[212,"热水器喷头软管","1.2米","个","凯牧王",{"v":12,"d":"12.0"}]
[213,"水箱进水配件","参照样品","个","维博",14.5]
[214,"水箱进水配件","参照样品","个","参照样品",18.9,null,null,"新增"]
[215,"小便横冲洗阀","接口直径15","个","凯牧王",22.5]
[216,"水箱出水配件","参照样品","个","参照样品",14.3]
[217,"塑料排水软管","规格直径25","个","参照样品",3.3]
[218,"塑钢节返水弯","规格直径25","套","参照样品",10.7]
[219,"下水栓(铜)","直径25","个","加斯顿",20.5]
[220,"水箱出水开关","参照样品","个","凯牧王",{"v":11,"d":"11.0"}]
[221,"水箱拍盖（带链条）","参照样品","个","参照样品",{"v":4,"d":"4.0"}]
[222,"软管","0.4米（高压）","条","豪代",12.8]
[223,"软管","0.5米（高压）","条","豪代",{"v":16,"d":"16.0"}]
[224,"软管","0.6米（高压）","条","豪代",17.8]
[225,"软管","1.2米（高压）","条","豪代",{"v":26,"d":"26.0"}]
[226,"软管","1.5米（高压）","条","豪代",{"v":29,"d":"29.0"}]
[227,"洗菜盆下水栓","参照样品","个","凯牧王",{"v":7,"d":"7.0"}]
[228,"落水栓","直径25","个","精江",{"v":5,"d":"5.0"}]
[229,"落水栓","直径50","个","精江",{"v":10,"d":"10.0"}]
[230,"下水管接口","60mm","个","参照样品",4.1]
[231,"水箱","参照样品","个","联塑",{"v":110,"d":"110.0"}]
[232,"落水栓","直径32","个","凯牧王",{"v":7,"d":"7.0"}]
[233,"塑料下水口","参照样品","个","参照样品",{"v":6,"d":"6.0"}]
[234,"堵漏王","参照样品","包","参照样品",9.1]
[235,"高水箱配件","参照样品","个","参照样品",{"v":19,"d":"19.0"}]
[236,"快开水龙头螺丝","参照样品","斤","参照样品",{"v":11,"d":"11.0"}]
[237,"水箱弹簧","参照样品","个","参照样品",2.5]
[238,"水箱按健","5*10cm","套","参照样品",16.5]
[239,"手摇疏通管","1.5米","个","参照样品",7.5]
[240,"热水器混合阀","参照样品",null,"参照样品",{"v":125,"d":"125.0"}]
[241,"陶瓷水箱配件（水箱排水阀坐体）","参照样品","个","参照样品",{"v":39.333333333333336,"d":"39.3"},null,null,"新增"]
[242,"圆形不锈钢地漏盖","参照样品","个","参照样品",{"v":8.666666666666666,"d":"8.7"},null,null,"新增"]
[243,"方形地漏盖","参照样品","个","参照样品",{"v":14,"d":"14.0"},null,null,"新增"]
[244,"热水器安全阀","参照样品","个","参照样品",{"v":11.933333333333332,"d":"11.9"},null,null,"新增"]
[245,"可调节喷头卡座","参照样品","个","参照样品",7.5,null,null,"新增"]
[246,"快速活接（铁）","φ25",null,"参照样品",6.6,null,null,"新增"]
[247,"水表","φ20",null,"参照样品",{"v":30,"d":"30.0"},null,null,"新增"]
[248,"水表","φ25",null,"参照样品",{"v":40.666666666666664,"d":"40.7"},null,null,"新增"]
[249,"浮球阀","φ40",null,"参照样品",{"v":125.33333333333333,"d":"125.3"},null,null,"新增"]
[250,"内牙直接（铁）","6分",null,"参照样品",{"v":1.2333333333333334,"d":"1.2"},null,null,"新增"]
[251,"PPR外牙直接","直径25*3/4",null,"上海皮尔萨",{"v":10.866666666666667,"d":"10.9"},null,null,"新增"]
[252,"pvc电线管","φ16","条","联塑",12.1,null,null,"新增"]
[253,"pvc电线管","φ20","条","联塑",13.2,null,null,"新增"]
[254,"pvc电线管90°弯头","φ16  ","个","联塑",{"v":1,"d":"1.0"},null,null,"新增"]
[255,"pvc电线管90°弯头","φ20","个","联塑",1.1,null,null,"新增"]
[256,"pvc电线管45°弯头","φ16  ","个","联塑",1.1,null,null,"新增"]
[257,"pvc电线管45°弯头","φ20","个","联塑",1.3,null,null,"新增"]
[258,"pvc电线管三通","φ16  ","个","联塑",1.2,null,null,"新增"]
[259,"pvc电线管三通","φ20","个","联塑",1.3,null,null,"新增"]
[260,"pvc电线管弯管器","φ16  ","条","联塑",7.7,null,null,"新增"]
[261,"pvc电线管弯管器","φ20","条","联塑",9.4,null,null,"新增"]
[262,"绝缘手套","10KV","双","参照样品",35.5]
[263,"绝缘鞋","10KV ","双","参照样品",{"v":63,"d":"63.0"}]
[264,"防盗锁","参照样品","把","参照样品",{"v":48,"d":"48.0"}]
[265,"十字铁门锁","9219（铜芯）","把","环宇",{"v":28,"d":"28.0"}]
[266,"钩锁","参照样品","把","参照样品",{"v":5,"d":"5.0"}]
[267,"球形锁","钥匙通用","把","参照样品",{"v":20,"d":"20.0"}]
[268,"讲台锁","参照样品","个","小博士",{"v":4,"d":"4.0"}]
[269,"中控讲台锁","参照样品","把","AFS",{"v":85,"d":"85.0"}]
[270,"链条锁","参照样品","把","参照样品",{"v":17,"d":"17.0"}]
[271,"讲台侧锁","参照样品","个","小博士",{"v":5,"d":"5.0"}]
[272,"AB锁体","参照样品","把","参照样品",{"v":19,"d":"19.0"}]
[273,"AB锁芯（左、右）","参照样品","把","参照样品",{"v":17,"d":"17.0"}]
[274,"环宇十字铁门锁锁胚","参照样品","把","参照样品",1.8]
[275,"胶白剂一字锁锁胚","参照样品","把","参照样品",{"v":2,"d":"2.0"}]
[276,"按钮插销","（不锈钢）10㎝","个","参照样品",{"v":8,"d":"8.0"}]
[277,"铁皮插销","15㎝","个","参照样品",2.5]
[278,"大个锁圈","直径35㎜","个","参照样品",{"v":1,"d":"1.0"}]
[279,"大个锁盘","（38圈） ","个","参照样品",{"v":8,"d":"8.0"}]
[280,"铁门把手","参照样品","个","参照样品",{"v":3,"d":"3.0"}]
[281,"防盗锁门把手（副）","参照样品","付","参照样品",{"v":35,"d":"35.0"}]
[282,"合页","（不锈钢）","副","参照样品",4.5]
[283,"合页","9.5㎝","付","参照样品",2.5]
[284,"合页","4寸","盒","参照样品",{"v":26,"d":"26.0"}]
[285,"风勾","参照样品","付","参照样品",2.5]
[286,"窗钩","参照样品","个","参照样品",{"v":2,"d":"2.0"}]
[287,"插销","100mm","套","福达",2.5]
[288,"窗扣(用于北区9号楼)","参照样品","套","参照样品",{"v":11,"d":"11.0"}]
[289,"窗扣(用于北区10号楼)","参照样品","套","参照样品",{"v":11,"d":"11.0"}]
[290,"窗扣(用于北区11号楼)","参照样品","套","参照样品",{"v":11,"d":"11.0"}]
[291,"门碰","参照样品","个","参照样品",5.5]
[292,"铁丝","8#","斤","参照样品",{"v":4,"d":"4.0"}]
[293,"铁丝","10#","斤","参照样品",{"v":4,"d":"4.0"}]
[294,"铁丝","12#","斤","参照样品",{"v":4,"d":"4.0"}]
[295,"铁丝","14#","斤","参照样品",{"v":4,"d":"4.0"}]
[296,"铁丝","16#","斤","参照样品",{"v":4,"d":"4.0"}]
[297,"木螺丝","3.5*40","斤","参照样品",9.5]
[298,"木螺丝","3.5*25","斤","参照样品",9.5]
[299,"木螺丝","3.5*45","斤","参照样品",9.5]
[300,"木螺丝","3.5*35","斤","参照样品",9.5]
[301,"自攻螺丝","3.5*25","斤","参照样品",9.5]
[302,"自攻螺丝","3.5*30平头","斤","参照样品",9.5]
[303,"自攻螺丝","3.5*16沉头","斤","参照样品",9.5]
[304,"自攻螺丝","3*20沉头","斤","参照样品",9.5]
[305,"自攻螺丝","3*10沉头","斤","参照样品",9.5]
[306,"自攻螺丝","3.5*40平头","斤","参照样品",9.5]
[307,"铁钉","3寸","斤","参照样品",3.5]
[308,"铁钉","2.5寸","斤","参照样品",3.5]
[309,"铁钉","2寸","斤","参照样品",3.5]
[310,"铁钉","1.5寸","斤","参照样品",4.5]
[311,"铁钉","1寸","斤","参照样品",4.5]
[312,"铁钉","8分","斤","参照样品",4.5]
[313,"射钉","8分","盒","参照样品",{"v":5,"d":"5.0"}]
[314,"射钉","6分","盒","参照样品",4.3]
[315,"铁管钉","￠15","个","参照样品",{"v":1,"d":"1.0"}]
[316,"水泥钉","6分","合","参照样品",{"v":7,"d":"7.0"}]
[317,"水泥钉","8分","合","参照样品",{"v":7,"d":"7.0"}]
[318,"挂锁","75mm","把","银叶",{"v":10,"d":"10.0"}]
[319,"挂锁","60mm","把","银叶",{"v":8,"d":"8.0"}]
[320,"挂锁","50mm","把","银叶",6.5]
[321,"挂锁","40mm","把","银叶",5.5]
[322,"挂锁","30mm","把","银叶",4.5]
[323,"挂锁","20mm","把","银叶",{"v":3,"d":"3.0"}]
[324,"不锈钢挂锁","50mm","把","参照样品",{"v":30,"d":"30.0"}]
[325,"香蕉水","≥500g","瓶","参照样品",{"v":3,"d":"3.0"}]
[326,"油漆","≥0.8kg","瓶","佳友",14.5]
[327,"油漆","≥2.8kg","瓶","佳友",{"v":33,"d":"33.0"}]
[328,"手摇自动喷漆","≥220g","瓶","参照样品",{"v":24,"d":"24.0"}]
[329,"玻璃胶","250ML","瓶","千里马",{"v":15,"d":"15.0"}]
[330,"白乳胶","参照样品","瓶","金万德",6.5]
[331,"腰果漆","参照样品","桶","佳友",{"v":56,"d":"56.0"}]
[332,"抽屉轨道","40cm","个","环宇",{"v":7,"d":"7.0"}]
[333,"扎带","长:35cm","条","参照样品",0.5]
[334,"塑料膨胀","6厘","个","参照样品",0.1]
[335,"塑料膨胀","8厘","个","参照样品",0.1]
[336,"卡轨","参照样品","条","参照样品",{"v":2,"d":"2.0"}]
[337,"线槽","3M","米","参照样品",{"v":2,"d":"2.0"}]
[338,"键盘轨道","参照样品","付","参照样品",{"v":6,"d":"6.0"}]
[339,"键盘轨道","35cm","付","参照样品",{"v":6,"d":"6.0"}]
[340,"键盘轨道","30cm","付","参照样品",{"v":6,"d":"6.0"}]
[341,"十字合页","参照样品","付","参照样品",{"v":7,"d":"7.0"}]
[342,"铁皮柜门锁","20长（通开）  锁孔口径：8mm*8mm；      锁片48mm(外六角螺母)","个","参照样品",{"v":11,"d":"11.0"}]
[343,"铁皮柜门锁","25长（通开） 锁孔口径：8mm*8mm；      锁片48mm/55mm(外六角螺母)","个","参照样品",{"v":11,"d":"11.0"}]
[344,"厕所叠门指示锁","直径10cm","个","参照样品",{"v":11,"d":"11.0"}]
[345,"厕所叠门指示锁","直径12cm","个","参照样品",{"v":12,"d":"12.0"}]
[346,"课桌椅三脚架","参照样品","个","参照样品",{"v":16,"d":"16.0"}]
[347,"内六角螺栓","5*20；5*25；5*40","个","参照样品",0.5]
[348,"内六角螺栓","6*10；6*14","个","参照样品",0.5]
[349,"内六角螺栓","6*25；6*45；","个","参照样品",0.8]
[350,"外六角螺栓","8*50；10*50","斤","参照样品",9.5]
[351,"铁垫片","6厘（加宽）","斤","参照样品",{"v":6,"d":"6.0"}]
[352,"塑钢门球锁","锁芯材质：铜；饰面颜色: 白色；弹珠材质: 铁；带钥匙；开门方向: 通用型；表面烤漆；适装门厚：70MM","个","参照样品",14.5]
[353,"地漏盖","不锈钢材质；方形、圆形；防臭式；3英寸","个","参照样品",2.5]
[354,"玻璃胶","瓷白色；室内外通用；中性、固化，低气味无腐蚀，防水防霉，抗紫外线抗老化","个","参照样品",13.5]
[355,"热水器喷头卡座","参照样品","个","参照样品",6.5]
[356,"沉头十字螺丝","m4、5、6*10mm","斤","参照样品",8.8]
[357,"生态板","2公分厚、2.97㎡","片","参照样品",{"v":220,"d":"220.0"}]
[358,"水箱配件（用于北12#公共厕所）","参照样品","套","参照样品",{"v":27,"d":"27.0"}]
[359,"六角螺丝（加帽）","长度2公分，直径10里","套","参照样品",{"v":1,"d":"1.0"}]
[360,"水箱配件（用于东苑）","参照样品","套","参照样品",{"v":27,"d":"27.0"}]
[361,"门锁螺丝","直径5mm，长度40mm圆头十字自攻螺丝","斤","参照样品",8.2,null,null,"新增"]
[362,"抽屉轨道（双节）","参照样品","对","参照样品",{"v":28,"d":"28.0"},null,null,"新增"]
[363,"牛头锁","参照样品","套","参照样品",{"v":80,"d":"80.0"},null,null,"新增"]
[364,"牛头锁芯","配钥匙9把","套","参照样品",{"v":20,"d":"20.0"},null,null,"新增"]
[365,"衣柜合页","参照样品","套","参照样品",{"v":15,"d":"15.0"},null,null,"新增"]
[366,"普通电笔","参照样品","支","参照样品",{"v":4,"d":"4.0"}]
[367,"数显电笔","参照样品","支","泰森",{"v":17,"d":"17.0"}]
[368,"数字电笔","夜视功能","支","参照样品",{"v":34,"d":"34.0"}]
[369,"管子钳","8寸","把","泰森",{"v":33,"d":"33.0"}]
[370,"管子钳","10寸","把","泰森",{"v":40,"d":"40.0"}]
[371,"管子钳","12寸","把","泰森",{"v":52,"d":"52.0"}]
[372,"管子钳","18寸","把","泰森",{"v":62,"d":"62.0"}]
[373,"管子钳","48寸","把","上海",{"v":182,"d":"182.0"}]
[374,"活动扳手","8寸","把","泰森",{"v":19,"d":"19.0"}]
[375,"活动扳手","10寸","把","泰森",{"v":34,"d":"34.0"}]
[376,"活动扳手","12寸","把","泰森",{"v":47,"d":"47.0"}]
[377,"开口扳手","10*12","把","参照样品",9.5]
[378,"开口扳手","14*17","把","参照样品",14.5]
[379,"开口扳手","19*22","把","参照样品",{"v":21,"d":"21.0"}]
[380,"开口扳手","17*19","把","参照样品",16.5]
[381,"梅花扳手","14－17","把","参照样品",16.5]
[382,"梅花扳手","17－19","把","参照样品",{"v":20,"d":"20.0"}]
[383,"梅花扳手","19－22","把","参照样品",{"v":25,"d":"25.0"}]
[384,"内六角套装","参照样品","套","泰森",{"v":36,"d":"36.0"}]
[385,"橡塑手柄互换螺丝刀","参照样品","把","泰森",{"v":17,"d":"17.0"}]
[386,"双用螺刀","3寸","把","泰森",{"v":14,"d":"14.0"}]
[387,"双用螺刀","4寸","把","泰森",{"v":16,"d":"16.0"}]
[388,"螺丝刀","8寸（一字、十字）","把","泰森",{"v":17,"d":"17.0"}]
[389,"螺丝刀","4寸（一字、十字）","把","泰森",{"v":15,"d":"15.0"}]
[390,"多用螺丝刀","参照样品","把","泰森",{"v":17,"d":"17.0"}]
[391,"剥线钳","参照样品","把","泰森",{"v":25,"d":"25.0"}]
[392,"美工刀","参照样品","把","泰森",{"v":18,"d":"18.0"}]
[393,"电工刀","参照样品","把","泰森",{"v":22,"d":"22.0"}]
[394,"钢丝钳","6寸","把","泰森",{"v":22,"d":"22.0"}]
[395,"钢丝钳","8寸","把","泰森",{"v":26,"d":"26.0"}]
[396,"尖嘴钳","6寸","把","泰森",{"v":19,"d":"19.0"}]
[397,"尖嘴钳","8寸","把","参照样品",19.5]
[398,"卡簧钳","内卡、外卡","个","沪工",{"v":17,"d":"17.0"}]
[399,"钳行表","参照样品","把","泰森",{"v":97,"d":"97.0"}]
[400,"电焊钳","参照样品","把","大象",{"v":33,"d":"33.0"}]
[401,"羊角锤","参照样品","把","泰森",{"v":33,"d":"33.0"}]
[402,"锤子","1斤","把","泰森",{"v":14,"d":"14.0"}]
[403,"钳工锉","8寸","把","泰森",{"v":14,"d":"14.0"}]
[404,"电缆剪","参照样品","把","泰森",{"v":34,"d":"34.0"}]
[405,"电线剪","参照样品","把","泰森",{"v":43,"d":"43.0"}]
[406,"钢锯架","参照样品","把","参照样品",{"v":16,"d":"16.0"}]
[407,"钢锯片","粗、细","片","参照样品",0.8]
[408,"玻璃刀","参照样品","把","参照样品",{"v":42,"d":"42.0"}]
[409,"割管刀","PVC","把","泰森",{"v":25,"d":"25.0"}]
[410,"美工刀片","参照样品","盒","泰森",5.5]
[411,"纤维柄圆头锤","参照样品","把","泰森",{"v":40,"d":"40.0"}]
[412,"角磨机切割片","参照样品","片","砂威",1.8]
[413,"白色毛刷","1寸","把","参照样品",2.5]
[414,"帆布电工包","参照样品","个","参照样品",{"v":29,"d":"29.0"}]
[415,"胶带","绝缘","卷","参照样品",5.5]
[416,"3M卷尺","3M","把","飞马",{"v":9,"d":"9.0"}]
[417,"2M卷尺","2M","把","飞马",{"v":8,"d":"8.0"}]
[418,"5M卷尺","5M","把","飞马",{"v":13,"d":"13.0"}]
[419,"玻璃枪","参照样品","把","参照样品",{"v":14,"d":"14.0"}]
[420,"冲击钻头","￠16","支","参照样品",{"v":10,"d":"10.0"}]
[421,"冲击钻头","￠18","支","参照样品",{"v":10,"d":"10.0"}]
[422,"冲击钻头","￠22","支","参照样品",{"v":12,"d":"12.0"}]
[423,"冲击钻头","￠25","支","参照样品",{"v":13,"d":"13.0"}]
[424,"冲击钻头","￠32","支","参照样品",{"v":28,"d":"28.0"}]
[425,"冲击钻头","￠40","支","参照样品",{"v":30,"d":"30.0"}]
[426,"冲击钻头","6mm","支","沪工",{"v":3,"d":"3.0"}]
[427,"冲击钻头","8mm","支","沪工",{"v":5,"d":"5.0"}]
[428,"冲击钻头","10mm","支","沪工",{"v":5,"d":"5.0"}]
[429,"冲击钻头","12mm","支","沪工",{"v":6,"d":"6.0"}]
[430,"冲击钻头","14mm","支","沪工",{"v":6,"d":"6.0"}]
[431,"麻花钻头","4mm","支","琼花",4.5]
[432,"麻花钻头","5mm","支","琼花",{"v":5,"d":"5.0"}]
[433,"麻花钻头","6mm","支","琼花",{"v":5,"d":"5.0"}]
[434,"麻花钻头","7mm","支","琼花",5.5]
[435,"麻花钻头","8mm","支","琼花",{"v":6,"d":"6.0"}]
[436,"麻花钻头","9mm","支","琼花",7.5]
[437,"麻花钻头","10mm","支","琼花",{"v":10,"d":"10.0"}]
[438,"穿墙钻头","25mm","个","泸工",{"v":19,"d":"19.0"}]
[439,"穿墙钻头","50mm","个","泸工",{"v":58,"d":"58.0"}]
[440,"人字梯","1.8m（铝合金工程梯）","把","参照样品",{"v":355,"d":"355.0"}]
[441,"人字梯","1.5m（铝合金工程梯）","把","参照样品",{"v":280,"d":"280.0"}]
[442,"人字梯","2m（铝合金工程梯）","把","参照样品",{"v":400,"d":"400.0"}]
[443,"人字梯","2.5m（铝合金工程梯）","把","参照样品",{"v":495,"d":"495.0"}]
[444,"人字梯","3m（铝合金工程梯）","把","参照样品",{"v":565,"d":"565.0"}]
[445,"电烙铁 ","60W660长寿外热式无铅环保电烙铁","个","　黄花牌",{"v":20,"d":"20.0"}]
[446," 电烙铁","30W 长寿电烙铁NO.630 220V ","个","　黄花牌",{"v":25,"d":"25.0"}]
[447,"电烙铁","胶柄电烙铁60w黄花905C 调温烙铁 防静电","个","　黄花牌",{"v":45,"d":"45.0"}]
[448,"焊锡膏","参照样品","个","　金鸡牌",{"v":4,"d":"4.0"}]
[449,"焊锡丝","2号高纯度活性450g 0.5mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm","个","　强力牌 ",{"v":25,"d":"25.0"}]
[450,"喷雾器","参照样品","台","参照样品",103.3]
[451,"电动喷雾器","参照样品","台","参照样品",403.3]
[452,"修花剪","参照样品","把","参照样品",73.7]
[453,"篱剪","参照样品","把","参照样品",{"v":80,"d":"80.0"}]
[454,"高枝剪","参照样品","把","参照样品",{"v":260,"d":"260.0"}]
[455,"小锄头带柄","参照样品","把","参照样品",{"v":26,"d":"26.0"}]
[456,"小镰刀","参照样品","把","参照样品",{"v":7,"d":"7.0"}]
[457,"柴刀","参照样品","把","参照样品",{"v":28.333333333333332,"d":"28.3"}]
[458,"弯刀","参照样品","把","参照样品",{"v":21.666666666666668,"d":"21.7"}]
[459,"手锯","参照样品","把","参照样品",{"v":28.666666666666668,"d":"28.7"}]
[460,"斗车","参照样品","辆","参照样品",{"v":480,"d":"480.0"}]
[461,"软管","PVC纤维增强软管","捆","参照样品",{"v":320,"d":"320.0"}]
[462,"割草机刀片","参照样品","片","参照样品",{"v":33.333333333333336,"d":"33.3"}]
[463,"割草机机油","参照样品","瓶","参照样品",{"v":83,"d":"83.0"}]
[464,"割草机打草头","参照样品","个","参照样品",{"v":105,"d":"105.0"}]
[465,"打草面罩","参照样品","顶","参照样品",{"v":45,"d":"45.0"}]
[466,"黄油","参照样品","瓶","参照样品",{"v":55,"d":"55.0"}]
[467,"斜口钳","6寸","个","森泰",{"v":18.733333333333334,"d":"18.7"},null,null,"新增"]
[468,"斜口钳","8寸","个","森泰",{"v":22.433333333333334,"d":"22.4"},null,null,"新增"]
[469,"线卡","8MM","个","虎牌",1.9,null,null,"新增"]
[470,"线卡","12MM","个","虎牌",1.9,null,null,"新增"]
[null,"合计",{"$nulls":3},{"v":14683.026666666667,"d":"14683.0"}]

{"sheet":"包4","index":3,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"merged":[[2,6,11,6],[12,2,12,4],[12,6,12,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                合同包4 排气扇、吊扇、换气扇等"]
["序号","品 名","规格","单位","品牌","单价最高限价","优惠率（%）","单价（按优惠率折算，有效至小数点后一位）","备注"]
[1,"排气扇","8寸","台","正野",{"v":94.66666666666667,"d":"94.7"}]
[2,"排气扇","10寸","台","正野",{"v":100.33333333333333,"d":"100.3"}]
[3,"排气扇","12寸","台","正野",{"v":115,"d":"115.0"}]
[4,"吊扇","1200MM（电压：220V,频率50Hz，功率：70W）","台","美的",{"v":132,"d":"132.0"}]
[5,"吊扇","1400MM（电压：220V,频率50Hz，功率：75W）","台","美的",{"v":144.33333333333334,"d":"144.3"}]
[6,"楼顶扇","400MM,净重小于5.5KG,（功率50-60W,能效1-3级，电机线路圈为铜线，采用优质轮滑油，底座须与样品一致）","台","美的",{"v":209.33333333333334,"d":"209.3"}]
[7,"壁扇","400MM","台","美的",{"v":194.66666666666666,"d":"194.7"}]
[8,"换气扇","BPT15-23C","台","正野",{"v":142,"d":"142.0"},null,null,"新增"]
[9,"管道式换气扇","BPT12-14C","台","正野",140.3,null,null,"新增"]
[10,"管道式换气扇","BPT10-22-CH","台","绿岛风",145.8,null,null,"新增"]
[null,"合计",{"$nulls":3},{"v":1418.4333333333334,"d":"1418.4"}]

{"sheet":"包5","index":4,"n_rows":117,"n_cols":19,"rows_kept":117,"merged":[[2,6,115,6],[116,2,116,4],[116,6,116,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                合同包5  办公用品等"]
["序号","品 名","规格","单位","品牌","单价最高限价","优惠率（%）","单价（按优惠率折算，有效至小数点后一位）","备注"]
[1,"软抄本"," 25281 A5 40页","本","广博",{"v":2,"d":"2.0"},{"v":95,"d":"95.0"},1.9,{"$nulls":10},0.95]
[2,"软抄本"," 25282 A5 80页","本","广博",2.5,null,{"v":2.375,"d":"2.4"},{"$nulls":10},0.95]
[3,"皮面笔记本",7702,"本","博文",11.5,null,{"v":10.924999999999999,"d":"10.9"},{"$nulls":10},0.95]
[4,"会议记录本"," CJ-6602","本","成佳",10.5,null,{"v":9.975,"d":"10.0"},{"$nulls":10},0.95]
[5,"会议记录本"," CJ-6604","本","成佳",{"v":7,"d":"7.0"},null,{"v":6.6499999999999995,"d":"6.7"},{"$nulls":10},0.95]
[6,"工作手册"," GB50201 50K","本","广博",2.5,null,{"v":2.375,"d":"2.4"},{"$nulls":10},0.95]
[7,"活页本","2025   A5","本","文章",17.5,null,{"v":16.625,"d":"16.6"},{"$nulls":10},0.95]
[8,"活页芯","A5（100）页","本","参照样品",4.5,null,{"v":4.2749999999999995,"d":"4.3"},{"$nulls":10},0.95]
[9,"五联文件架","wjk9223","个","广博",{"v":36,"d":"36.0"},null,{"v":34.199999999999996,"d":"34.2"},{"$nulls":10},0.95]
[10,"三联文件架","wjk9221","个","广博",27.5,null,{"v":26.125,"d":"26.1"},{"$nulls":10},0.95]
[11,"铁书架"," 6.5寸","个","广博",15.6,null,{"v":14.819999999999999,"d":"14.8"},{"$nulls":10},0.95]
[12,"资料册（塑料）"," A4-20页","个","广博",8.5,null,{"v":8.075,"d":"8.1"},{"$nulls":10},0.95]
[13,"资料册（塑料）"," A4-30页","个","广博",11.5,null,{"v":10.924999999999999,"d":"10.9"},{"$nulls":10},0.95]
[14,"资料册（塑料）"," A4-40页","个","广博",{"v":14,"d":"14.0"},null,{"v":13.299999999999999,"d":"13.3"},{"$nulls":10},0.95]
[15,"档案盒（塑料）"," A4-50㎜/A8010","个","广博",11.5,null,{"v":10.924999999999999,"d":"10.9"},{"$nulls":10},0.95]
[16,"档案盒（塑料）"," A4-35㎜/18009","个","广博",{"v":10,"d":"10.0"},null,9.5,{"$nulls":10},0.95]
[17,"拉链袋","A4 P0006","个","广博",3.5,null,{"v":3.3249999999999997,"d":"3.3"},{"$nulls":10},0.95]
[18,"拉链袋","B5 P0007","个","广博",2.5,null,{"v":2.375,"d":"2.4"},{"$nulls":10},0.95]
[19,"拉链袋","PVC网格","个","得力",6.5,null,{"v":6.175,"d":"6.2"},{"$nulls":10},0.95]
[20,"长尾夹"," 5221  12个\\盒","盒","广博",{"v":12.726666666666667,"d":"12.7"},null,{"v":12.090333333333332,"d":"12.1"},{"$nulls":10},0.95]
[21,"长尾夹"," 5222  12个\\盒","盒","广博",{"v":8.593333333333334,"d":"8.6"},null,{"v":8.163666666666666,"d":"8.2"},{"$nulls":10},0.95]
[22,"长尾夹"," 5223  12个\\盒","盒","广博",{"v":5.273333333333333,"d":"5.3"},null,{"v":5.009666666666667,"d":"5.0"},{"$nulls":10},0.95]
[23,"长尾夹"," 5224  12个\\盒","盒","广博",{"v":4.46,"d":"4.5"},null,{"v":4.237,"d":"4.2"},{"$nulls":10},0.95]
[24,"长尾夹"," 5225  12个\\盒","盒","广博",{"v":2.766666666666667,"d":"2.8"},null,{"v":2.6283333333333334,"d":"2.6"},{"$nulls":10},0.95]
[25,"自封袋","7#","个","参照样品",0.2,null,{"v":0.19,"d":"0.2"},{"$nulls":10},0.95]
[26,"自封袋","9#","个","参照样品",0.2,null,{"v":0.19,"d":"0.2"},{"$nulls":10},0.95]
[27,"自封袋","10#","个","参照样品",0.3,null,{"v":0.285,"d":"0.3"},{"$nulls":10},0.95]
[28,"文件夹"," 6605 双夹","个","广博",{"v":7,"d":"7.0"},null,{"v":6.6499999999999995,"d":"6.7"},{"$nulls":10},0.95]
[29,"文件夹","A4 P0005拉杆","包","广博",{"v":2,"d":"2.0"},null,1.9,{"$nulls":10},0.95]
[30,"板夹","A724","个","齐心",11.3,null,{"v":10.735,"d":"10.7"},{"$nulls":10},0.95]
[31,"板夹","A4","个","广博",9.5,null,{"v":9.025,"d":"9.0"},{"$nulls":10},0.95]
[32,"板夹","A5","个","广博",{"v":6,"d":"6.0"},null,{"v":5.699999999999999,"d":"5.7"},{"$nulls":10},0.95]
[33,"复写纸","8k     232","盒","上海",{"v":16,"d":"16.0"},null,15.2,{"$nulls":10},0.95]
[34,"牛皮纸","60G","张","参照样品",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0.95,"d":"1.0"},{"$nulls":10},0.95]
[35,"电脑打印纸","241-3 1/2","箱","千层浪",{"v":65,"d":"65.0"},null,{"v":61.75,"d":"61.8"},{"$nulls":10},0.95]
[36,"打 码 纸","参照样品","卷","皇冠",1.5,null,{"v":1.4249999999999998,"d":"1.4"},{"$nulls":10},0.95]
[37,"易事贴"," GB9173","本","广博",{"v":6,"d":"6.0"},null,{"v":5.699999999999999,"d":"5.7"},{"$nulls":10},0.95]
[38,"修正带",7206,"本","得力",2.5,null,{"v":2.375,"d":"2.4"},{"$nulls":10},0.95]
[39,"修正液","6320快干型修正液 ","支","乐普升",3.5,null,{"v":3.3249999999999997,"d":"3.3"},"新增",{"$nulls":9},0.95]
[40,"名片册",5798,"本","得力",38.5,null,{"v":36.574999999999996,"d":"36.6"},{"$nulls":10},0.95]
[41,"石英钟",966,"个","东方星",{"v":99,"d":"99.0"},null,{"v":94.05,"d":"94.1"},{"$nulls":10},0.95]
[42,"LED头灯","YG-3599","个","雅格",{"v":25,"d":"25.0"},null,{"v":23.75,"d":"23.8"},{"$nulls":10},0.95]
[43,"LED手提灯","YG-3546","个","雅格",{"v":45,"d":"45.0"},null,{"v":42.75,"d":"42.8"},{"$nulls":10},0.95]
[44,"LED充电式手电筒",9059,"把","久量",{"v":36,"d":"36.0"},null,{"v":34.199999999999996,"d":"34.2"},{"$nulls":10},0.95]
[45,"中性笔","AGP65501迈腾0.7mm","支","晨光",{"v":3,"d":"3.0"},null,{"v":2.8499999999999996,"d":"2.9"},{"$nulls":10},0.95]
[46,"水笔(台笔)","参照样品","支","光奇",2.5,null,{"v":2.375,"d":"2.4"},{"$nulls":10},0.95]
[47,"水笔","黑珍珠J505","支","桔林 ",{"v":2,"d":"2.0"},null,1.9,{"$nulls":10},0.95]
[48,"水笔","参照样品","支","大鲸鱼",2.5,null,{"v":2.375,"d":"2.4"},{"$nulls":10},0.95]
[49,"水笔(按动)"," Q P-K100","支","晨奇",2.5,null,{"v":2.375,"d":"2.4"},{"$nulls":10},0.95]
[50,"笔芯","按需求匹配","支","参照样品",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0.95,"d":"1.0"},{"$nulls":10},0.95]
[51,"荧光笔","SP-25荧光笔","支","东洋",{"v":2,"d":"2.0"},null,1.9,{"$nulls":10},0.95]
[52,"中华铅笔"," 红黑 HB","支","中华",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0.95,"d":"1.0"},{"$nulls":10},0.95]
[53,"圆珠笔","参照样品","支","爱好",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0.95,"d":"1.0"},{"$nulls":10},0.95]
[54,"记号笔"," 小号，油性（黑、红、蓝）双头","支","参照样品",{"v":7,"d":"7.0"},null,{"v":6.6499999999999995,"d":"6.7"},{"$nulls":10},0.95]
[55,"记号笔","大号，油性（黑、红、蓝）双头","支","参照样品",9.5,null,{"v":9.025,"d":"9.0"},{"$nulls":10},0.95]
[56,"橡皮擦","B5","块","参照样品",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0.95,"d":"1.0"},{"$nulls":10},0.95]
[57,"白粉笔","参照样品","盒","蓓苗",1.8,null,{"v":1.71,"d":"1.7"},{"$nulls":10},0.95]
[58,"彩色粉笔","参照样品","盒","蓓苗",{"v":2,"d":"2.0"},null,1.9,{"$nulls":10},0.95]
[59,"黑板擦","粉笔擦、白板擦","块","得力",5.5,null,{"v":5.225,"d":"5.2"},{"$nulls":10},0.95]
[60,"白板笔",520,"支","东洋",{"v":2,"d":"2.0"},null,1.9,{"$nulls":10},0.95]
[61,"铅笔","2B涂卡笔套装","套","晨光",{"v":7,"d":"7.0"},null,{"v":6.6499999999999995,"d":"6.7"},{"$nulls":10},0.95]
[62,"多功能笔筒",5925,"个","广博",{"v":12,"d":"12.0"},null,{"v":11.399999999999999,"d":"11.4"},{"$nulls":10},0.95]
[63,"削笔器",9711,"个","广博",{"v":16,"d":"16.0"},null,15.2,{"$nulls":10},0.95]
[64,"回形针",5311,"盒","广博",{"v":2,"d":"2.0"},null,1.9,{"$nulls":10},0.95]
[65,"厚层订书钉","23-13.1000枚","盒","得力",{"v":5,"d":"5.0"},null,{"v":4.75,"d":"4.8"},{"$nulls":10},0.95]
[66,"订书钉","参照样品","盒","广博",1.5,null,{"v":1.4249999999999998,"d":"1.4"},{"$nulls":10},0.95]
[67,"胶水"," 125ml","瓶","广博",3.5,null,{"v":3.3249999999999997,"d":"3.3"},{"$nulls":10},0.95]
[68,"胶水"," 50ml","瓶","广博 ",1.8,null,{"v":1.71,"d":"1.7"},{"$nulls":10},0.95]
[69,"双面胶"," 1.8㎝","个","胜意",1.5,null,{"v":1.4249999999999998,"d":"1.4"},{"$nulls":10},0.95]
[70,"固体胶","21g","瓶","广博",1.5,null,{"v":1.4249999999999998,"d":"1.4"},{"$nulls":10},0.95]
[71,"大胶带","100㎜（直径）","卷","友谊",6.5,null,{"v":6.175,"d":"6.2"},{"$nulls":10},0.95]
[72,"小胶带","38㎜（直径）","卷","友谊",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0.95,"d":"1.0"},{"$nulls":10},0.95]
[73,"印泥","工字牌584","盒","工字牌",{"v":10,"d":"10.0"},null,9.5,{"$nulls":10},0.95]
[74,"印油","工字牌 40ml/瓶（蓝、红）","瓶","工字牌",{"v":6,"d":"6.0"},null,{"v":5.699999999999999,"d":"5.7"},{"$nulls":10},0.95]
[75,"双色印台",9120,"个","广博",10.2,null,{"v":9.69,"d":"9.7"},{"$nulls":10},0.95]
[76,"厚层订书机","得力0386重型订书机","个","得力",{"v":120,"d":"120.0"},null,{"v":114,"d":"114.0"},{"$nulls":10},0.95]
[77,"订书机","得力0359","个","得力",{"v":17,"d":"17.0"},null,{"v":16.15,"d":"16.2"},{"$nulls":10},0.95]
[78,"订书机","得力0368","个","得力",{"v":20,"d":"20.0"},null,{"v":19,"d":"19.0"},{"$nulls":10},0.95]
[79,"订书机","齐心B2994","个","齐心",{"v":20,"d":"20.0"},null,{"v":19,"d":"19.0"},{"$nulls":10},0.95]
[80,"起钉器","广博 7602","个","广博",{"v":3,"d":"3.0"},null,{"v":2.8499999999999996,"d":"2.9"},{"$nulls":10},0.95]
[81,"图钉","广博5331","盒","广博",{"v":2,"d":"2.0"},null,1.9,{"$nulls":10},0.95]
[82,"大头针","50g\\盒","盒","广博",{"v":2,"d":"2.0"},null,1.9,{"$nulls":10},0.95]
[83,"不干胶","参照样品","本","三灵",7.5,null,{"v":7.125,"d":"7.1"},{"$nulls":10},0.95]
[84,"泡沫胶","参照样品","个"," 正联",2.5,null,{"v":2.375,"d":"2.4"},{"$nulls":10},0.95]
[85,"橡皮筋","100G","包","得力",{"v":8,"d":"8.0"},null,7.6,{"$nulls":10},0.95]
[86,"直尺（塑料）"," 20cm","把","广博",1.5,null,{"v":1.4249999999999998,"d":"1.4"},{"$nulls":10},0.95]
[87,"直尺（塑料）","30cm","把","广博",2.5,null,{"v":2.375,"d":"2.4"},{"$nulls":10},0.95]
[88,"直尺（塑料）","40cm","把","广博",{"v":4,"d":"4.0"},null,3.8,{"$nulls":10},0.95]
[89,"粘钩","参照样品","个","参照样品",{"v":4,"d":"4.0"},null,3.8,{"$nulls":10},0.95]
[90,"大剪刀","HBS-198 ","把","张小泉",{"v":20,"d":"20.0"},null,{"v":19,"d":"19.0"},{"$nulls":10},0.95]
[91,"美工剪刀","广博 5401","把","广博",{"v":5,"d":"5.0"},null,{"v":4.75,"d":"4.8"},{"$nulls":10},0.95]
[92,"美工刀","广博 5415","把","广博",{"v":9,"d":"9.0"},null,{"v":8.549999999999999,"d":"8.6"},{"$nulls":10},0.95]
[93,"美工刀片","广博 5420","盒","广博",{"v":5,"d":"5.0"},null,{"v":4.75,"d":"4.8"},{"$nulls":10},0.95]
[94,"小刀","先锋 0588","把","先锋",0.5,null,{"v":0.475,"d":"0.5"},{"$nulls":10},0.95]
[95,"计算器（1）","全能子语音计算器DN-6823","个","全能子",{"v":35,"d":"35.0"},null,{"v":33.25,"d":"33.3"},{"$nulls":10},0.95]
[96,"计算器（2）","WS1200","个","佳能",{"v":118,"d":"118.0"},null,112.1,{"$nulls":10},0.95]
[97,"计算器（3）","MX-12S","个","卡西欧",{"v":61,"d":"61.0"},null,{"v":57.949999999999996,"d":"58.0"},{"$nulls":10},0.95]
[98,"保鲜膜","参照样品","卷"," 杰仕",{"v":7,"d":"7.0"},null,{"v":6.6499999999999995,"d":"6.7"},{"$nulls":10},0.95]
[99,"电 池","5号、7号","粒","南孚",2.5,null,{"v":2.375,"d":"2.4"},{"$nulls":10},0.95]
[100,"电 池","1号","粒","南孚",9.3,null,{"v":8.835,"d":"8.8"},{"$nulls":10},0.95]
[101,"排插","   5孔公牛602(线3米)","个","公牛",58.3,null,{"v":55.385,"d":"55.4"},{"$nulls":10},0.95]
[102,"排插","4位排插  GN-101  长1.8米","个","公牛",{"v":31,"d":"31.0"},null,{"v":29.45,"d":"29.5"},{"$nulls":10},0.95]
[103,"纽扣电池","CR2032 3V","个","南孚",{"v":5,"d":"5.0"},null,{"v":4.75,"d":"4.8"},{"$nulls":10},0.95]
[104,"文件柜","B2245银色","个","齐心",{"v":277.6666666666667,"d":"277.7"},null,{"v":263.78333333333336,"d":"263.8"},{"$nulls":10},0.95]
[105,"VGA数据线","≥1.5M","根","参照样品",{"v":22.266666666666666,"d":"22.3"},null,{"v":21.153333333333332,"d":"21.2"},{"$nulls":10},0.95]
[106,"便笺","300页132㎜×92㎜（一次最低印制量500个）","本","按样品印制",{"v":7.75,"d":"7.8"},null,{"v":7.3625,"d":"7.4"},{"$nulls":10},0.95]
[107,"便笺盒","132㎜×92㎜","个","参照样品",{"v":6.25,"d":"6.3"},null,{"v":5.9375,"d":"5.9"},{"$nulls":10},0.95]
[108,"牛皮纸档案袋","230G（一次最低印制量1000个）","个","按样品印制",{"v":2,"d":"2.0"},null,1.9,{"$nulls":10},0.95]
[109,"胡头便笺","A4  50页（一次最低印制量100）","本","按样品印制",{"v":9,"d":"9.0"},null,{"v":8.549999999999999,"d":"8.6"},{"$nulls":10},0.95]
[110,"胡头便笺","B5  50页（一次最低印制量100）","本","按样品印制",{"v":9,"d":"9.0"},null,{"v":8.549999999999999,"d":"8.6"},{"$nulls":10},0.95]
[111,"信封（牛皮纸）","C5（一次最低印制量1000个）","个","按样品印制",0.5,null,{"v":0.475,"d":"0.5"},{"$nulls":10},0.95]
[112,"信封（牛皮纸）","C4（一次最低印制量1000个）","个","按样品印制",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0.95,"d":"1.0"},{"$nulls":10},0.95]
[113,"信封（牛皮纸）","ZL（一次最低印制量1000个）","个","按样品印制",0.5,null,{"v":0.475,"d":"0.5"},{"$nulls":10},0.95]
[114,"信封（牛皮纸）","B6（一次最低印制量1000个）","个","按样品印制",0.5,null,{"v":0.475,"d":"0.5"},{"$nulls":10},0.95]
[null,"合计",{"$nulls":3},{"v":1663.2533333333333,"d":"1663.3"},1580.1]

{"sheet":"包6","index":5,"n_rows":89,"n_cols":9,"rows_kept":89,"merged":[[0,0,0,8],[2,6,87,6],[88,2,88,4],[88,6,88,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 合同包6  洁具类等"]
["序号","品 名","规格","单位","品牌","单价最高限价","优惠率（%）","单价（按优惠率折算，有效至小数点后一位）","备注"]
[1,"洗衣粉","≥252g/包","包","雕牌",{"v":3,"d":"3.0"}]
[2,"洗衣粉","≥1.28kg/包","包","雕牌",13.5]
[3,"清洁剂","地面清洁剂","瓶","威猛先生",{"v":34,"d":"34.0"}]
[4,"洁厕剂 ","≥ 500g","瓶","康洁",4.5]
[5,"草酸","100斤装","包","参照样品",{"v":145,"d":"145.0"}]
[6,"柏油清洁剂","450ML","瓶","标榜",{"v":16,"d":"16.0"}]
[7,"84消毒液","84消毒液（600g)","瓶","蓝月亮",{"v":13,"d":"13.0"}]
[8,"洗洁精","≥500g","瓶","雕牌",{"v":6,"d":"6.0"}]
[9,"香皂","≥100g","块","力士",{"v":6,"d":"6.0"}]
[10,"透明皂","≥200g","块","雕牌",5.5]
[11,"洗手液","≥500g","瓶","蓝月亮",13.5]
[12,"去污粉","≥500g","瓶","白猫",{"v":7,"d":"7.0"}]
[13,"杀虫剂","参照样品","瓶","金鹿",{"v":20,"d":"20.0"}]
[14,"清新剂  ","参照样品","瓶","天使乐园",{"v":9,"d":"9.0"}]
[15,"檀香","参照样品","盒","参照样品",{"v":8,"d":"8.0"}]
[16,"蚊香　","60盒/箱  ","盒"," 青蛙",{"v":4,"d":"4.0"}]
[17,"卫生球","参照样品","个","参照样品",{"v":4,"d":"4.0"}]
[18,"塑料绳 "," 0.4mm×10m","个","参照样品",3.5]
[19,"塑料管   ","直径15×30m","捆","通达",{"v":55,"d":"55.0"}]
[20,"一次性口罩"," 三层","只","翔华",0.5]
[21,"雨鞋","参照样品","双","回力",43.5]
[22,"矮邦胶雨鞋","36-44码","双","参照样品",{"v":14.933333333333332,"d":"14.9"},null,null,"新增"]
[23,"雨衣","参照样品","件","参照样品",{"v":76,"d":"76.0"}]
[24,"草帽","参照样品","个","永乐",{"v":10,"d":"10.0"}]
[25,"安全帽","参照样品","个","海棠",{"v":34,"d":"34.0"}]
[26,"  胶手套     "," 大、中、小号  ","双","康宝",6.5]
[27,"长款胶手套","L、XL码","双","参照样品",{"v":7.433333333333333,"d":"7.4"},null,null,"新增"]
[28,"纱手套","参照样品","双","参照样品",{"v":3,"d":"3.0"}]
[29,"平拖把"," 平拖布90cm ","片","洁雅",{"v":25,"d":"25.0"}]
[30,"平拖把","平拖杆90cm  ","根","洁雅",{"v":20,"d":"20.0"}]
[31,"平拖把","大平拖90cm","把","洁雅",{"v":40,"d":"40.0"}]
[32,"平拖把"," 平拖布110cm ","片","洁雅",28.5]
[33,"平拖把","大平拖110cm","把","洁雅",{"v":44,"d":"44.0"}]
[34,"拖把","拧水拖","把","洁家雅",{"v":22,"d":"22.0"}]
[35,"拖把","无纺布拖","把","亮洁",{"v":12,"d":"12.0"}]
[36,"拖把","海绵拖","把","美丽雅",{"v":34,"d":"34.0"}]
[37,"塑料扫把","参照样品","把","三色",{"v":6,"d":"6.0"}]
[38,"塑料毛扫把","参照样品","把","参照样品",{"v":9,"d":"9.0"}]
[39,"加大地刷","参照样品","把","参照样品",{"v":9,"d":"9.0"}]
[40,"塑便刷","参照样品","个","始丰",{"v":6,"d":"6.0"}]
[41,"垃圾桶","高×直径：50cm×50cm","个","参照样品",{"v":50,"d":"50.0"}]
[42,"拖把桶","参照样品","个","五羊",{"v":30,"d":"30.0"}]
[43,"塑料脸盆","参照样品","个","参照样品",{"v":11,"d":"11.0"}]
[44,"欧式水桶","参照样品","个","毅力",{"v":20,"d":"20.0"}]
[45,"脚踏卫生桶","参照样品","个","参照样品",{"v":45,"d":"45.0"}]
[46,"塑纸篓","中号  ","个","毅力",{"v":7,"d":"7.0"}]
[47,"玻璃窗刮","参照样品","个","参照样品",{"v":20,"d":"20.0"}]
[48,"双面玻璃清洁器","双面DC1006,122*114*59","个","诚成 ",{"v":36,"d":"36.0"}]
[49,"畚斗","铁皮","个","参照样品",{"v":9,"d":"9.0"}]
[50,"畚斗","塑料","个","参照样品",{"v":10,"d":"10.0"}]
[51,"铁畚斗   ","口35㎝，长32㎝，高17㎝","个","参照样品",{"v":19,"d":"19.0"}]
[52,"大菜篮","参照样品","个","参照样品",{"v":20,"d":"20.0"}]
[53,"卫生吸","彩色橡皮","个","参照样品",{"v":9,"d":"9.0"}]
[54,"面巾","全棉面巾","条","参照样品",{"v":6,"d":"6.0"}]
[55,"毛巾","74﹪棉26﹪天然纤维","条","喜鹊",{"v":14,"d":"14.0"}]
[56,"碗巾","30×30㎝","包","奥瑞结",{"v":8,"d":"8.0"}]
[57,"抽纸","心相印茶语DT3200型152抽（1提（3包））","提","心相印",16.5]
[58,"卷筒卫生纸","清风三层（1提（10卷））","提","清风",25.5]
[59,"钢丝球","参照样品","个","参照样品",1.5]
[60,"垃圾袋"," 中号厚实型45cm*50cm  3只装","包","妙洁",{"v":14,"d":"14.0"}]
[61,"垃圾袋","大垃圾袋（FP）","包","妙洁",{"v":10,"d":"10.0"}]
[62,"购物袋","38×62㎝","个","参照样品",0.5]
[63,"竹扒","参照样品","把","参照样品",25.7]
[64,"竹筐","参照样品","个","参照样品",36.5]
[65,"锄头","带柄","把","参照样品",{"v":33.93333333333333,"d":"33.9"}]
[66,"刮刀","参照样品","把","参照样品",{"v":7.166666666666667,"d":"7.2"}]
[67,"竹夹","参照样品","把","参照样品",{"v":5.966666666666666,"d":"6.0"}]
[68,"火钳","参照样品","把","参照样品",{"v":9,"d":"9.0"}]
[69,"竹扫把","带柄","把","参照样品",{"v":11,"d":"11.0"}]
[70,"毛扫把","参照样品","把","参照样品",{"v":19,"d":"19.0"}]
[71,"竹枝","1捆约100枝","捆","参照样品",23.5]
[72,"竹扁担","参照样品","根","参照样品",{"v":19,"d":"19.0"}]
[73,"玻璃绳","参照样品","卷","参照样品",{"v":3,"d":"3.0"}]
[74,"卫生垃圾夹/器","长度大于等于80cm","个","参照样品",{"v":17.333333333333332,"d":"17.3"},null,null,"新增"]
[75,"地膜","宽3米","捆","参照样品",{"v":320,"d":"320.0"}]
[76,"遮阳网","2米、4米","斤","参照样品",{"v":13,"d":"13.0"}]
[77,"塑料红线","参照样品","斤","参照样品",{"v":11,"d":"11.0"}]
[78,"竹扎带","参照样品","捆","参照样品",{"v":62,"d":"62.0"}]
[79,"大草绳","参照样品","捆","参照样品",{"v":42,"d":"42.0"}]
[80,"小草绳","参照样品","捆","参照样品",31.7]
[81,"尼龙绳","（大）/30米","条","参照样品",{"v":75,"d":"75.0"}]
[82,"尼龙打草绳","参照样品","捆","参照样品",63.5]
[83,"草片","参照样品","斤","参照样品",1.5]
[84,"竹梯","7米","把","参照样品",{"v":250,"d":"250.0"}]
[85,"竹梯","10米","把","参照样品",{"v":410,"d":"410.0"}]
[86,"竹竿","胸径7-8分长4米","根","参照样品",{"v":25.666666666666668,"d":"25.7"}]
[null,"合计",{"$nulls":3},{"v":2720.3333333333335,"d":"2720.3"}]